附件1
国家基本气象站观测场围栏与周围障碍物、

其他影响源边缘之间距离的保护标准
	         站内或项目
名称
	国家基本气象站
	太阳辐射和日照等

	与障碍物距离
	≥障碍物高度的 10 倍
	在日出、日落方向障碍物的高度角≤5°；四周障碍物不得遮挡一切感应面

	与铁路路基距离
	>200 米
	

	与公路路基距离
	>50 米
	

	与大型水体距离
	>100 米
	得遮挡仪器感应面

	与作物、树木距离
	观测场四周 50米范围内不得种植高于 1米的作物、树木

	对气象探测有影响的各种干扰源（如垃圾场、排污口），与观测场的距离必须大于 500米


说明：1.“ 障碍物”是指建筑、作物、树木等影响观测场气流通畅或探测资料代表性、准确性的物体。
2.“障碍物高度的倍数”是指观测场围栏距障碍物最近点的距离与障碍物最高点超出观测场地面高度的比值。
3.“ 大型水体距离”是指水库、湖泊、河海等水体的历史最高水位距观测场围栏的水平距离。
